Отчет

О качестве питьевой воды в Рассветовском сельском поселении

за 2023г

| Наименование показателей | Количество исследований | Показатель по которому зарегистрировано несоответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | неудовлетворительных проб. |  |
| Микробиологические | 120 | 0 |  |
| Органолептические | 120 | 0 |  |
| Радиологические | 0 | 0 |  |
| Остаточный хло |  | 0 | 0 |  |
| Обобщенные | 10 | 0 |  |

Заключение:

Качество питьевой воды подаваемой абонентам на территории Рассветовского сельского поселения по определенным санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.368421г «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»

Усредненные показатели и результаты исследований питьевой воды

На территории Рассветовского сельского поселения.

| Показатель исследований воды | Наименование показателей | Ед.изм | Величина допустимого уровня, не более | Результат исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| органолептические | Запах, | бал | 2 | 0 |
|  | Привкус | бал | 2 | 0 |
|  | Мутность( при длине волны 530 нм) | ЕМФ | 2,6 | 1,22±0,23 |
|  | Цветность | Градусы | 20 | 11,8±2,4 |
| Микробиологические | ОМЧ,КОЕ | Число образующих колоний бактерий в 1,0 мл | тмл не >5ОКОЕ | В 1,0 мл<1КОЕ |
|  | ОКБ,КОЕ | Число бактерий в 100,0мл не допускается | В 100мл не допускается | В 100 мл не обнаружены |
|  | E.coli | КОЕЛ ООСМЗ | Отсутствие | Не обнаружены |
|  | Колифаги | БОЕ/1ООсмЗ | Отсутствие | Не обнаружено |
| Обобщенные | Водородный показатель | Единицы РН | 6-9 |  |
|  | Жесткость | Мг-экв/л | Не более 7 |  |
|  | Окисляемость пермонганатная | Мг/дмЗ | Не более 5 | 1,4±0,10 |
|  | Сухой остаток | Мг/дмЗ | Не более 1000 | 496±14,4 |